## Slide 1: Watch Tower
Studente: Tom Schillerwein
Relatore: Pascal Poncini
Abstract
Questo progetto consiste nello sviluppo di un sistema di monitoraggio della sala server della rete nera del CPT di Trevano, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza fisica e l’affidabilità dell’infrastruttura. L’architettura del sistema prevede l’uso di sensori per la rilevazione di parametri ambientali, come temperatura, umidità e CO2, così come il controllo degli accessi fisici. I dati raccolti vengono salvati e visualizzati attraverso un’applicazione web, che permette di visualizzare i dati tramite grafici e tabelle. Inoltre, è previsto un sistema di notifiche e allerte personalizzabili per informare gli amministratori della rete in caso di anomalie, per migliorare la risposta ad eventuali problemi riscontrati.
Attuazione
È stata sviluppata un'applicazione web con Vue.js per il frontend e Node.js per il backend, offrendo un'interfaccia moderna e interattiva rivolta a docenti, sistemisti e allievi. L’app consente di visualizzare i dati tramite grafici e tabelle facilmente utilizzabili. Per garantire la sicurezza, è stato implementato un sistema di autenticazione e autorizzazione basato su JSON Web Token (JWT), con restrizioni per gli allievi che non possono visualizzare dati sensibili. L’intera applicazione è stata containerizzata in tre Docker e distribuita sul server della scuola per consentire un facile deploy. Dal lato hardware, i microcontrollori e i sensori sono stati programmati in MicroPython per rilevare i dati e comunicarli al dispositivo M5Stack CoreS3. Questo si occupa di elaborarli, inviarli al backend oppure eseguire azioni, come accendere un LED o visualizzare informazioni sul display. Dopo una fase iniziale di test, il sistema è stato installato nella sala server.
Conclusioni
Questo progetto è abbastanza unico, dato che integra una parte di sviluppo web con dello sviluppo IoT, cosa che lo rende molto interessante. Il prodotto che ne risulta è molto specifico per le necessità della sala server del CPT di Trevano, in quanto utilizza il suo LDAP per funzionare e anche il montaggio è su misura per la sala server. Se utilizzata correttamente, è sicuramente un’aggiunta utile e interessante per la sicurezza fisica della scuola e potrebbe essere utilizzato per sensibilizzare i futuri allievi. Ci sono sicuramente ancora molte feature e miglioramenti che si possono implementare per migliorare il tutto, ma sono comunque soddisfatto del risultato ottenuto.
Progetto: 2° semestre
Anno: 2024/2025
Ambito: Sviluppo web e IoT
Scopo
Il progetto prevede lo sviluppo di un'applicazione web e l’implementazione di un’architettura composta da microcontrollori e sensori, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza fisica della sala server della rete nera del CPT di Trevano. Lo scopo principale è facilitare il monitoraggio e consentire una risposta più rapida in caso di eventuali incidenti.
Istruzioni d’utilizzo per l’accesso
Dashboard web
Microcontrollore M5Stack CoreS3
Microcontrollore
M5Stack NanoC6
Architettura M5Stack implementata