## Slide 1: Watch Tower
Tom Schillerwein I4BC
15.04.2025

## Slide 2: INDICE 01
Introduzione
02
Progettazione
03
Implementazione
04
Risultato
05
Sviluppi futuri
06
Conclusioni

## Slide 3: INTRODUZIONE 01

## Slide 4: INTRODUZIONE
Monitoraggio fisico sala server
Utenti: allievi, docenti e sistemisti
Semplificare il monitoraggio di accessi e dati ambientali
Prodotto specifico per la sala server della rete nera

## Slide 5: FUNZIONALITÀ
Grafici dati ambientali
  Temperatura
  Umidità
  CO2
Accessi
  Grafico e tabella
Notifiche
  Visualizzazione
  Impostazioni
  Email
Raccolta dati ambientali
  Temperatura
  Umidità
  CO2
Accessi
  Registrazione badge
  Monitoraggio entrata
Visualizzazione dati su schermo
Dashboard:
Microcontrollori:

## Slide 6: PROGETTAZIONE 02

## Slide 7: IDEA
Migliorare sicurezza
Monitoraggio centralizzato
Design moderno e intuitivo
Facile utilizzo

## Slide 8: RUOLI
Visualizzazione dati ambientali
No accesso sala server
Accessi
Notifiche
Sistemisti  email di notifica
Allievi:
Sistemisti e docenti:

## Slide 9: DESIGN INTERFACCIE

## Slide 10: ARCHITETTURA SISTEMA

## Slide 11: ARCHITETTURA SISTEMA

## Slide 12: IMPLEMENTAZIONE 03

## Slide 13: Docker
Portabilità
Deploy facilitato
Setup semplificato
Motivazione:
Container:
Backend
Frontend
DB

## Slide 14: FRONTEND
Framework JavaScript per costruire interfacce utente interattive e reattive
Libreria CSS per creare rapidamente design personalizzati
Vue js
Tailwind CSS
Libreria di componenti UI per Vue js, basata su Tailwind, utilizzata per creazione di applicazioni moderne
Shadcn/vue

## Slide 15: BACKEND + DB
Framework per gestire routing e middleware
Database SQL per salvataggio dei dati registrati
MySQL
Framework JavaScript per creare applicazioni web e servizi REST
Node js
Express js

## Slide 16: LOGIN
JWT:
Token utilizzato per autenticazione e autorizzazione
L’header specifica il tipo di token
Il payload contiene le informazioni
Invio token in ogni richiesta
Motivazione:
Non serve gestire le sessioni, riduce la complessità del backend
Facile a trasportare da un servizio all’altro
Utilizzabile su più servizi

## Slide 17: MICROCONTROLLORI
Versione leggera di Python pensata per microcontrollori, per controllare sensori, attuatori e altri componenti hardware.
Ambiente di sviluppo per M5Stack, sia a blocchi che MicroPython, debug tramite USB e Wi-Fi
MicroPython
IDE UIFlow
Piattaforma modulare per sviluppo IoT, basato su microcontrollori ESP32
M5Stack

## Slide 18: M5STACK - MICROCONTROLLORI
CoreS3
Microcontrollore principale con display, Wi-Fi, porte grove e usb-c
NanoC6
Microcontrollore compatto, con Wi-Fi, porta grove e usb-c, attaccato ai sensori

## Slide 19: M5STACK - SENSORI
Mini Keyboard
PIR
RFID
ENV III
LED RGB
TVOC/eCO2
Notes: Radio Frequency IDentification

## Slide 20: ARCHITETTURA

## Slide 21: RISULTATO 04

## Slide 22: DASHBOARD

## Slide 23: DASHBOARD

## Slide 24: DASHBOARD

## Slide 25: DASHBOARD

## Slide 26: DASHBOARD

## Slide 27: MICROCONTROLLORI

## Slide 28: MICROCONTROLLORI

## Slide 29: SVILUPPI FUTURI 05

## Slide 30: SVILUPPI FUTURI
Se un componente viene disconnesso dal sistema, non viene generato nessuna notifica
Comunicazione tra microcontrollori non controlla che il destinatario abbia effettivamente ricevuto il messaggio
Comunicazione
Disconnesione

## Slide 31: SVILUPPI FUTURI
Implementare un sistema di powerbank o UPS, per permettere al sistema di rilevare e continuare di funzionare anche quando c’è un’interruzione di corrente
Aggiungere una gestione più dettagliata degli utenti del LDAP da parte di un amministratore della rete
Gestione utenti
Implementare monitoraggio video, per migliorare la sicurezza
Sorveglianza video
Continuità elettrica

## Slide 32: CONCLUSIONI 06

## Slide 33: CONCLUSIONE
Nuovi linguaggi e framework, svilluppo IoT con M5Stack
Gestione del tempo in un grande progetto individuale
Organizzazione
Anche se presenta alcuni problemi e parti migliorabili, sono soddisfatto del lavoro svolto
Soddisfatto
Conoscenze

## Slide 34: Grazie